|  | Приложение № 2 к постановлению Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от___15.05.2020______№__56_____ |
| --- | --- |

Мероприятия по подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний

период 2020-2021 годов

по Железнодорожному внутригородскому району

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего | Управляющие организации | ТСЖ и ЖСК | Непостредственное управление | Ведомственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего домов | шт. | 780 | 559 | 132 | 81 | 8 |
|  |  | тыс.кв.м | 3076,465 | 1993,756 | 1033,92 | 23,169 | 25,62 |
| 2 | Дома с центральным отопл. | шт. | 637 | 479 | 120 | 31 | 7 |
|  |  | тыс. кв.м. | 2955,982 | 1993,141 | 924,666 | 12,686 | 25,489 |
| 3 | Узлы управления | шт. | 727 | 491 | 132 | 38 | 7 |
|  | План по замене задвижек | шт. | 231 | 174 | 42 | 12 | 3 |
|  | План по ремонту задвижек | шт. | 302 | 238 | 41 | 21 | 2 |
| 4 | Внутридомовые системы отопления | шт. | 637 | 479 | 120 | 31 | 7 |
|  | План по ремонту труб | дом. | 79 | 62 | 17 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. м.п. | 46,9 | 44,1 | 2,8 | 0 | 0 |
|  | План по замене вентилей | шт | 431 | 283 | 112 | 26 | 10 |
|  | План по ремонту вентилей | шт. | 205 | 146 | 59 | 0 | 0 |
| 5 | Водонагреватели всего | шт | 3 | 3 | - | - | - |
|  | План по ремонту | шт. | 1 | 1 | - | - | - |
| 6 | Печи всего | шт | 131/510 | 98/374 | - | 31/130 | 1/3 |
|  | в том числе на газ.топливе | шт. | 315 | 310 | - | - | 3 |
|  | План по ремонту | шт. | 2 | 2 | - | - | - |
|  | в том числе на газ.топливе | шт. | 1 | 1 | - | - | - |
| 7 | Дворовые туалеты всего | шт | 59 | 59 | - | - | - |
|  | в том числе канализированные | шт | - | - | - | - | - |
|  | План по ремонту | шт | 1 | 1 | - | - | - |
|  | в том числе канализирован-ные | шт | - | - | - | - | - |
| 8 | Крыши всего всех видов | шт. | 780 | 559 | 132 | 81 | 8 |
|  |  | т.кв.м | 616,3 | 449,243 | 145,022 | 16,446 | 5,6 |
|  | План по ремонту | шт. | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
|  |  | т. кв.м. | 5,42 | 3,235 |  | 2,185 | 0 |
| 9 | Ремонт м/панельных швов, план | тыс.п.м. | 2,36 | 1,46 | 0,9 | - | - |
| 10 | Восстановление теплоизоляции трубопроводов, план | тыс.п.м. | 3,7 | 1,85 | 1,13 | 0,4 | 0,32 |
| 11 | Укомплектование штата дворников до нормативного | чел. | 327 | 223 | 95 | 0 | 9 |
| 12 | Подготовка снегоуборочной техники | ед. | 10 | 10 | - | 0 | - |
| 13 | Укомплектование бригад по очистке скатных кровель от снега и наледи. | бри-д | 49 | 49 | - | 0 | - |
|  |  | чел. | 147 | 147 | - | 0 | - |
| 14 | Укомплекто - вание аварийных бригад | бри-д | 11 | 11 | - | 0 | - |
|  |  | чел. | 29 | 29 | - | 0 | - |

Заместитель Главы Администрации

Железнодорожного внутригородского района

городского округа Самара                                            О.В. Анцева

Круподёрова Ирина Сергеевна

+7 (846) 339-01-05